## サーバー設定
マニュアル > 監視システム構築ガイド > 主要機能の構築 > アラーム > アラームのカスタマイズ > 代表警報信号を作成する（サーバ編）
サーバー設定
| サーバー起動時の状態を設定。 |  | PLC通信設定、タグの登録 | イベントの作成 | PA-PANELのフレームワークを | サーバー画面へ出力する
[5 empty] | 使用した計器画面の設定 | ログ保存の設定
・クライアント側設定
・サーバー側設定
・表示内容設定
・保存設定
・アクションを動作させるタイミング、周期の設定
・アクションの設定
サマリ、トレンド、
アラーム 設定
・フォルダの更新周期
・タグパスの登録
・フィルタの追加
起動時の設定
ドライバ～タグ 設定
フォルダ
イベント
アクション
アウトプットビュー
二重化設定
タグ登録
・ドライバ全般の設定
・エイリアス定義ファイル
タグ全般設定
・PC毎のレジストリ設定
・サーバー起動時の設定
起動時設定
・PLC通信設定
・PLC接続処理
・複数フォルダの更新設定
ユニット
イベント・アクション設定
・計器タグ、クラス
Structure
計器タグ設定
アウトプット 設定
二重化の設定
アプリケーション設定
・ダウン時の再起動設定
・環境変数（二重化設定）
・ディスプレイ状態保存
・ルートフォルダ
・システムフォルダ
アプリケーション
タグの組み立て
イベント・アクション
計器表示
状態のアプトプット
実行時の処理
起動時の処理
二重化設定

## サーバー稼働時_DFR
起動 ～ 実行時
稼働時
タグパス
エイリアス
フォルダ
タグ登録
W0001_PV
ユニット
PLC
エイリアス
タグの組み立て
イベント・アクション
U01.F01.D0000
U01.F01.D0000
計器マスタ
トレンドペン
ミニトレンドマスタ
サマリマスタ
タグリスト
トレンド画面 割り付け
サマリ基本設定
計器画面 割り付け
詳細画面 ミニトレンド
トレンドヘッダ
CSV ヘッダ定義
トレンドタグマスタ
アラーム機能
W0001_PV
アラームログ
アラームマスタ
アラーム基本設定
Structure
TREND01
TREND02
サマリ基本設定
CSV ヘッダ定義
タグリスト
トレンドデータ
生成されるCSV
生成されるCSV
画面表示用トレンドデータ
上位アップロードCSV用 収集
計器表示
トレンド画面
トレンドID
アラーム機能
サーバー起動
アクションの初回実行
サーバー実行
計器画面
計器ミニトレンド
トレンド画面
常駐PG_CSVUP
IPアドレス制限
IP制限
実行時の処理
起動時の処理
IP_ADDRS_LIST.txt
LoadIpAddrsList
アラームログ
アラーム状態保持
アラーム状態の保持
アラーム画面
SMR_RAW_1_YYYYMMDD.csv
index_tag.txt
master.txt
fieldmaster_tag.csv
faceplate_master.csv
trend_peninfo_onepoint.txt
trend_peninfo.txt
fieldmaster_tag_pv.csv
fieldmaster_tag_sv.csv
fieldmaster_tag_prt.csv
トレンドタグマスタ
master.txt
サマリマスタ
トレンドヘッダ
index_tag_pv.txt
index_tag_sv.txt
index_tag_prt.txt
トレンドデータ
SMR_RAW_YYYYMMDD.csv
alarm_master.csv
alarminfo.txt
alarmYYYYMMDD.csv
グラフィック画面

## サーバー稼働時_NB
通信エラー解析は参照して下さい

## Structure
設定箇所
インスタンスをCSVに保存／読み込み
マニュアル > サーバ作成ガイド > 構造化タグ編 > 構造化タグの作成手順 > 手順４構造化タグのインスタンスの作成 > CSVファイルからのインスタンス作成
マニュアル
インスタンスCSV

## 起動時設定
起動時の読み込み設定
PA-PANELサーバー起動時の動作を設定します。
・起動時の動作モード
・二重化モード（自機のメイン／サブ指定）
・起動時の待ち時間
・起動時にファイルを読み込む
・ディスプレイ状態
起動時設定 タブ
起動時設定タブより、以下を設定します。
ディスプレイ タブ
・PanelServerの画面位置を保存する設定
Application／ディスプレイモード に詳細設定があります。
デフォルト ＝＞ オンライン最速
PC個別に内部レジストリに
保持している設定。
メインとサブPCでそれぞれ
設定する。
同等の設定：
ショートカット リンク先 アプリパスの後ろに
サーバーパスを追加
サーバーファイルを指定
設定が２か所に
分かれていることの解説
サーバーテキスト

## アプリケーション
システム設定タブ
環境変数 タブ
二重化用IPアドレスを変数として登録
環境変数設定＝＞
再起動モード
ディスプレイモード
ディスプレイタブ 頁 参照
＝＞
サーバー画面ダイアログ内では
こちらが有効
トレンドマスタなど外部設定ファイル内では
こちらが有効（チェックの場合）
二重化設定
ex 設定ファイル（Server.txt）がServerフォルダにある場合：
フォルダ名 ：.. ＝＞ プロジェクトフォルダ直下
サマリマスタ
起動時設定

## イベント
イベントとは
・処理内容を定義したアクションと組み合わせて使用します。
・アクションの処理を実行する時刻、タイミングの設定
イベントの作成方法：
マニュアル > サーバ作成ガイド > イベント編 > イベントの作成手順 > 手順４イベントを作成する
マニュアル
イベントの追加

## アクション
イベントとは
・処理タイミングを指定するイベントと組み合わせて使用します。
イベントの作成方法：
マニュアル > サーバ作成ガイド > イベント編 > イベントの作成手順 > 手順４イベントを作成する
マニュアル
標準アクション一覧：
マニュアル > サーバ作成ガイド > アクション編 > アクションリファレンス
良く使用するアクション：
サマリ（トレンド）
マニュアル > サーバ作成ガイド > アクション編 > アクションリファレンス > サマリアクション(ロギング/集計/日報)
ロガー
マニュアル > サーバ作成ガイド > アクション編 > アクションリファレンス > ロガーアクション(ロギングのみ)
イベントの追加

## ユニット
設定確認①
設定確認②
マニュアル
・機種一覧、プロトコルの情報
・接続設定例など
・よく使うPLC Qシリーズ（Ethernet）の設定例。
マニュアル > 機器接続ガイド > 三菱電機 > 公開プロトコル(Ethernet) > Q/L/iQ-Rシリーズ > 接続例【Qシリーズ Ethernetユニット使用】
仮想タグ
OPC/DDE/IPLink/Ping
ODBC
Excel
PLC
チェックする
過去事例：
UF 値の表示にばらつきが出た

## フォルダ
設定確認
タグの読み込みを高速化する
・タグの種類ごとにフォルダをまとめる
・タグを連番で作成する
有効にするには
ユニット側でフォルダ指定を
する必要があります。
Qシリーズ、Rシリーズでは
この値で接続できています。

## タグ登録
主な設定箇所
マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > タグフィルタ > タグフィルタの設定方法
マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > タグフィルタ > タグフィルタ一覧
タグ設定のCSV出力／読み込み
・タグ登録内容をエクセルで編集して取り込み
マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > タグの作成手順 > タグを一括で作成する > CSVファイルからタグを一括で取り込む
タグの種類
マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > タグの種類
・スタティックタグ と アクティブタグ
更に細かい指定：
マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > 機能解説 > パラメータ文字列
タグフィルタの実行順
マニュアル
・タグ関連情報
マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > タグフィルタ > タグフィルタ一覧
マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > タグフィルタ > タグフィルタの設定方法
サーバー表示でのみ使用
通常使用している形式
デバッグなどで
サーバー未登録タグの値を
参照したい時にも使用できます。
トレンドでBOOL型をロギングしたい場合、数値型に変換することで
対応できます。

## タグ全般
エイリアスの定義
・登録タグへのエイリアスファイルの適用
・ユニット毎に通信処理の同期を行う
チェックする
過去事例： UF
値の更新にばらつきが出る
Alias.csv

## アウトプットビュー
サーバーアウトプット
設定箇所
マニュアル > サーバ作成ガイド > ビュー編 > ビューの種類 > アウトプット
アウトプットログ

## アウトプットログ_NB
通信エラー時の調査

## デバッグ
SVSDUMP
ログ分解

## 二重化設定
二重化の設定
起動時の設定
環境変数 設定
Interface 設定
マニュアル
二重化設定：
マニュアル > 監視システム構築ガイド > システムの導入と運用 > システム構成と運用（ランタイム実行） > システム構成と運用形態 > サーバ二重化での運用 > 二重化システムの設定
二重化の対象となるアクションの一覧：
マニュアル > 監視システム構築ガイド > システムの導入と運用 > システム構成と運用（ランタイム実行） > システム構成と運用形態 > サーバ二重化での運用 > 二重化対象機能
PC個別に内部レジストリに
保持している設定。
メインとサブPCでそれぞれ
設定する。

## サーバーテキスト
環境変数 設定

## 計器画面
＿
＝＞ | ViewControl
クラスIDから使用する
計器フォームを選択
新しい計器を追加した場合は
追記が必要になります。
_CoreLogic/CORE/FacePlate
FPタイプ選択
計器FPの表示
_FacePlate/CORE_FacePlateMain
計器画面表示

## IP制限
IP制限
_CoreLogic / Core / Form
自IPがアドレスリストに
あれば各操作フラグを T に
＃IPアドレス
＃計量フラグ
＃塗工フラグ
＃操作可フラグ
＃ブザーフラグ
IP_ADDRS_LIST.txt
LoadIpAddrsList
OnInitialize()

## LoadIpAddrsList
LoadIpAddrsList
server\IP_ADDRS_LIST.txt
バッチ転送（テキストー＞タグ）
操作制限を許可するIPアドレスを仮想タグに保持
＃IPアドレス
IP_ADDRS_LIST.txt
LoadIpAddrsList

## IP_ADDRS_LIST.txt
＿

## モディファイ
イベント側の設定

## ボタン
イベント側の設定

## 速度
マニュアル
マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > 機能解説 > 更新周期と高速化

## オブジェクト
オブジェクト
オブジェクトの定義
・プロパティ、メソッド、イベントを持っている、構造体
プロパティ、メソッド、イベント
各オブジェクトの要素の調べ方
・マニュアル／コントロールリファレンスから参照
ルート
オブジェクト
フォーム
オブジェクト
コントロール
オブジェクト
PA-PANEL で操作するもの
≒
「オブジェクト」
画面から指定しているのが
「プロパティ」
スクリプトで
使用しているのが
「メソッド」
イベント発生時に
呼び出されるメソッドを
「イベント」
プロパティ名毎に
説明があります

## BASE
サーバー画面＞＞
サーバー画面
サーバー画面
PA-PANELサーバー画面上から、設定する

## 起動時の状態設定
サーバー画面＞＞
起動時の状態設定
サーバー画面
PA-PANELの通信設定として
トラブルシューティング
入力
画面外

## 常駐PG
＿
常駐PG
生産指示印刷
トレンド送信
塗工条件受信
生産指示受信
ＢＢチェック NG報
バッチ報＆調合実績送信
生産指示印刷

## BSチェックNG
＿